Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА.

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общей пл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов. Проверка технического состояния. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий. | по необходимости |  | 0,05 |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей. | по необходимости |  | 0,05 |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий. | по необходимости |  | 0,05 |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД. Выявление нарушений условий эксплуатации. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | по необходимости |  | 0,05 |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД; проверка кровли на отсутствие протечек. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости |  | 0,05 |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД; выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий. | по необходимости |  | 0,05 |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД; выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по необходимости |  | 0,05 |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД; выявление повреждений. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по необходимости |  | 0,05 |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД; проверка состоянии внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий. | по необходимости |  | 0,05 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; проверка состояния основания. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по необходимости |  | 0,05 |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД; проверка целостности оконных и дверных заполнений. При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по необходимости |  | 0,05 |

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД.

| 1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 1 раз в год |  | 0,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей. Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей. | 1 раз в год |  | 0.21 |
| 3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД. Проверка исправности, работоспособности запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Восстановление работоспособности оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу в МКД. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации. | по необходимости |  | 0,16 |
| 4. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, ГВС) в МКД. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. Удаление воздуха из системы отопления. | 1 раз в год |  | - |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования; замеры сопротивления изоляции проводов. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок. Проверка коллективных приборов учета. | 1 раз в год |  | 0,53 |

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД

| 1. | Работы по содержанию помещений, водящих в состав общего имущества в МКД. Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств. | 1 раз в год |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (по необходимости). | по необходимости |  | 0,61 |
| 3. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов. | по необходимости |  | 1.59 |
| 4. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц. | 1 раз в год |  | 0,04 |
| 5. | Устранение незначительных повреждений технического состояния общего имущества МКД. | по необходимости |  | 6,57 |
|  |  |  | ИТОГО: | 10,57 |