РФ

Муниципальное унитарное предприятие Варнавинского района

МУП «Северное ЖКХ»

606782 Нижегородская область Варнавинский район п.Северный, ул. Победы д.3 кв.2

телефон (факс) 883158-31194

ИНН 5207016670 КПП 520701001 БИК 042282751 ОГРН 1155228000212

Реквизиты АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» к/сч. 30101810100000000751

р/сч. 40702810000060000041

e-mail:gkxseverni@yandex

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2018 год.

| Сведения об использовании топлива за 2018 год |
| --- |
| Произведено продукции (выполнено работ) за отчетный год | 2894,67 Гкал |
| Фактический расход электроэнергии на всю произведенную продукцию: Электроэнергия МВт/ч | 82 |
| Фактический расход топлива Т.У.Т. | 1002,11 |
| Сведения о снабжении теплоэнергией за 2018 год. Гкал |
| Отпущено тепловой энергии потребителям: Населению- | 2709,57 |
| Бюджетным организациям- | 415 |
| Прочим организациям- | 27 |
| Число аварий на источниках теплоснабжения за 2018 год. |
| Тепловые сети- | 1 |
| Источник теплоснабжения- | - |