Администрация  Богородского сельсовета

Варнавинского муниципального  района  Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля  2018 г.                                                                                                      №24

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Богородского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 « Правила противопожарного режима в Российской Федерации», администрация Богородского  сельсовета постановляет:

- Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района.

- Обнародовать настоящее постановление.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Богородского сельсовета                                                      А.Н.Сахаров

# Приложение к постановлению администрации Богородского сельсовета от 18.04.2018 № 24

# Перечень

# Первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Богородского сельсовета

# У каждого жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 м3, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушителем, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

# У каждого жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 м3, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

# Из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя( объемом не менее десяти литров каждый), одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одно асбестовое полотно ( кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 м3. Асбестовое полотно( кошма, покрывало из негорючего материала) должно быть размером не менее 1х1 м, рекомендуется хранить его в металлических футлярах с крышками, периодически ( не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

# У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью « ОГНЕОПАСНО, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависимо от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200х400мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5мм от края черную кайму шириной 5мм. Цвет шрифта контрастный черный высота букв 35мм, ширина 20 мм, толщина линии 5мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстоянии между строками 20мм.

# Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд не связанных с тушением пожара, запрещается.