АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2022 г.                                                                                                       № 17

Об утверждении   комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному периоду 2022-2023 года и об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии на территории Богородского  сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В целях обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства, контроля за подготовкой жилищного фонда и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023	 года, администрация Богородского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному периоду 2022-2023 года (Приложение 1).

2. Комиссии провести работу по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла  на территории сельсовета к отопительному периоду  до 15 ноября 2022 года.

3. Утвердить Программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии на территории Богородского  сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области. (Приложение 2).

4.Обнародовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте       www.варнавино-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Богородского сельсовета                                                   А.Н.Сахаров

Приложение  1

к постановлению администрации

Богородского сельсовета № 17

от 28.06.2022 г.

Состав  комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному сезону на  период 2022-20213 года.

1.Сахаров А. Н. – глава администрации Богородского сельсовета;

2.Кустова Г.В. – главный специалист администрации Богородского сельсовета;

3. Григорян О.А.  – депутат сельского Совета Богородского сельсовета.

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Богородского  сельсовета

Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

от 28.06.2022 г. № 17

П Р О Г Р А М М А

проведения проверок готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории администрации Богородского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путём проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12.03.2013г «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Комиссия осуществляет проверки:

- в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению №1 к Программе.

- в соответствии с графиком проверки готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепла  к отопительному периоду 2022-2023 года,

согласно приложению № 2 к Программе.

4. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам Ш и IV Правил.

Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 01.01.2001года «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоносителей;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, согласно правил оценки готовности к отопительному периоду.

В целях проведения проверки готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнения требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 3 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее двух дней с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выявленных Комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее Паспорт готовности) составляется согласно приложению №4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2022 года – для потребителей тепловой энергии и не позднее 1 ноября 2022 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 12 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение №1

к  программе  проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022/2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории

на территории  Богородского

сельсовета Варнавинского муниципального

района Нижегородской области

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории

Богородского сельсовета

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | МУП «Варнавинкомунсервис» |

Перечень потребителей   тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории  Богородского сельсовета

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | МБОУ Богородская основная образовательная школа |
| 2 | МБДОУ Богородский детский сад «Сказка» №2 |
| 3 | Богородский СДК |

Приложение  2

к  программе  проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022/2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории

на территории  Богородского

сельсовета Варнавинского муниципального

района Нижегородской области

ГРАФИК

проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному периоду 2022-2023 года

| № | Наименование потребителей тепла и теплоснабжающих организаций | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Богородская основная образовательная школа | 07.09.2022г. |  |
| 2 | МБДОУ Богородский детский сад «Сказка» №2 | 07.09.2022г. |  |
| 3 | Богородский СДК | 07.09.2022г |  |
| 4 | МУП «Варнавинкомунсервис» | 08.09.2022г |  |

Приложение № 3

к  программе  проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022/2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории

на территории  Богородского

сельсовета Варнавинского муниципального

района Нижегородской области

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                  "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                 (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   графиком    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

_______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________________

________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила:_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду:________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя)

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2022/2023 годов

объектов теплоснабжения и теплоснабжающих

организаций на территории администрации

Богородского сельсовета

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № _______.

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)