# Администрация Северного сельсовета

# Варнавинского муниципального района

# Нижегородской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 11.07.2022 | № 22 |
| --- | --- |
| Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному периоду 2022-2023 года и об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Северного сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области |

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №190-ФЗ от 14.07.2010 « О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Северного сельсовета постановляю:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Северного сельсовета.

2. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному периоду 2022-2023 гг. в следующем составе:

-    Шишина В.В., глава администрации Северного сельсовета –  председатель комиссии;

- Жемчугова Н.Н, заместитель главы администрации Северного сельсовета, заместитель председателя;

- Сочинова Л.Н., главный бухгалтер администрации Северного сельсовета, член комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава администрации

Северного сельсовета                                                          В.В. Шишина

# Приложение

к постановлению администрации

Северного сельсовета

от 11.07.2022 г. № 22

# П Р О Г Р А М М А

проведения проверок готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории Северного сельсовета

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путём проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  №103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно таблице №1.

Таблица №1

# График проведения проверок готовности

к отопительному периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Объекты подлежащие проверке: | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | с 30.08.2022 г. по 14.09.2022 г. | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Потребители тепловой энергии: |  |  |
| 2.1 | Объекты образования | с 30.08.2022 г. по 14.09.2022 г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 2.2 | Объекты культуры | с 30.08.2022 г. по 14.09.2022 г. | В соответствии с главой IV Правил |
| 3 | Собственники МКД | с 30.08.2022 г. по 14.09.2022 г | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверки в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению №1 к Программе.

5. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III и IV Правил.

# 6.1. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 01.01.2001 года

«О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года                       «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

# 6.2. Для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоносителей;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, согласно правил оценки готовности к отопительному периоду.

В целях проведения проверки готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнения требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению № 2 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее двух дней с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выявленных Комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи паспортов готовности: не позднее 14 сентября 2022 года – для потребителей тепловой энергии и не позднее 2 ноября 2022 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, становленные пунктом 12 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению   (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный  акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в      текущий отопительный период.

# Приложение №1

к программе проведения проверок готовности к

отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на

территории администрации Северного сельсовета

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии муниципального образования «Северного сельсовет», в отношении которых проводятся проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

| №п/п | Объекты, подлежащие проверке в том числе: |
| --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации |
| 1.1 | МУП Варнавинкого района «Северное ЖКХ» |
| 1.2 | ГБУ «Варнавинский ПНИ» |
| 2. | Потребители тепловой энергии: |
| 2.1 | Объекты образования: |
| 2.1.2 | МБДОУ д/с «Ёлочка" |
| 2.2. | Обьекты культуры |
| 2.2.1 | МБУК Варнавинского района Северный СДК |
| 2.3. | Собственники помещений МКД по адресу: |
| 2.3.1 | п. Северный ул. Победы, д. 1,2,3,4,5,7,8,9,10. |
| 2.3.2 | п. Заречный по ул. Лесная, д. 5 |

# Приложение № 2

к программе проведения проверок готовности к

отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на

территории администрации Северного сельсовета

# АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

_____________________                                                              «_____»__________ 2022 г.

(место составления акта)                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Северного сельсовета Варнавинского района от «11» июля 2022 г, № 22 «Об утверждении   комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к отопительному периоду 2022-2023 года и об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии на территории Северного   сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области, проводящая проверку готовности с «____»________2022 г. по «___»______2022 г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190 ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________ ________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.____________________________________;

2.____________________________________;

3.____________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_________________________________________________________

_______(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительного периоду: _______________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Председатель комиссии:________________________________________________________

(подпись, расшифровка к подписи)

Члены комиссии:______________________________________________________________

(подпись, расшифровка к подписи) _________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка к подписи) _________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка к подписи)

________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка к подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«______»______________2022 г.____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

# Приложение № 3

к программе проведения проверок готовности к

отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на

территории администрации Северного сельсовета

# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Выдан __________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________________________;

2._______________________________________;

# 3._______________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки  готовности к отопительному периоду от «____»_______2022 г.

________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)