- СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2011-2015 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории Северного сельского Совета Варнавинского района.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Северного сельского Совета Варнавинского района.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии будет произведена модернизация центральной котельной, заменено 3,5 км. ветхих тепловых сетей, отремонтирована отопительная система Северной средней школы, построена и введена в эксплуатацию новая модульная котельная.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта. Строительство п. Северный позволит решить проблемы теплоснабжения данного поселка.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети п. Северный  - это  2,2 км. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 1,2 км. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, физический износ более 80 %.

Из 6 действующих отопительных котельных п. Северный 4 являются муниципальной собственностью, из них:

- 1 котельная  находится в хозяйственном ведении учреждения образования;

- 1 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждения здравоохранения;

-   1 котельная находятся в хозяйственном ведении ОМС;

-  1 котельная находится в хозяйственном ведении  МУП «Северный»;

2 действующие ведомственные котельные принадлежат областному бюджету, отапливают два отделения ПНИ и 22- квартирный жилой дом.

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, ПБТ (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. | 0 | 1 |  | 2 | 3 |
| В том числи ЖКХ муниципальных образований | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

За последние пять лет  ведется активная работа по переводу котельных на более экономичный вид топлива (опилки), что дает существенный  финансовый экономический эффект (таблица 2).

Таблица 2

| № | Наименование котельной | Затраты на фактический расход угля (цена за т.в ценах 2011 г.) | Затраты на фактический расход опилка (цена за м3 в ценах 2011 года) | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Михаленино | 300т*3700руб=1110000 рублей | 15м3*218 дней*30 руб =100000 рублей | 1110000 руб -100000руб -110000руб (увеличивается расход ЭЭ)=+ 900000 руб |
| 2 | Котельная с.Богородск | 250т*3700руб=925000 рублей | 8м3*218 дн* 30 руб=52320 рублей | +872680 рублей |
| 3 | Котельная с. Макарий | 300т*3700руб=1110000 рублей | 8м3*218*30=52320 рублей | +1057000 руб. |
| 4 | Итого | 3145000 рублей | 204640 рублей | 2830360 рублей |

Можно утверждать, что при проведении модернизации центральной котельной п. Северный необходимо производить замену котельного оборудования учитывая эти данные.

10 трехэтажных жилых домов, подключенных к сетям центрального теплоснабжения (11,3 тыс. кв.м.) отапливает котельная п. Северный, находящаяся в хозяйственном ведении у МУП Варнавинского района «Северный».

Рост тарифа на тепло в 2011 году составил (средний) 10,6% (Таблица 3)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | Прогноз 2012 г. |
| 3 | МУП «Северный» | 1756,56 | 1915,5 |  |

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения  Варнавинского района приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 – реестр сетей теплоснабжения.

Приложение 2 - реестр отопительных котельных

Приложение 3 -   присоединенные потребители к котельным.

2. Содержание проблем

Проблемы теплоснабжения п. Северный  - устаревшее оборудование котельной, изношенность тепловых сетей. Необходима модернизация данной котельной или строительство новой модульной котельной.

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

- Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляет Администрация Северного сельского Совета.

Мониторинг выполнения, обеспечивает УКС и КХ  администрации  Варнавинского района, в том числе осуществляет:

- подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации Северного сельского Совета;

- координацию исполнения мероприятий;

- при необходимости внесение изменений в схему теплоснабжения.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии Северного сельского Совета  на 2011 – 2015 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2011 г., т. руб. | 2012 г., т. руб. | 2013 г., т. руб. | 2014 г., т. руб. | 2015 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена котла |  | 120 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.11. | Отопительная система Северной средней школы | Капитальный ремонт | Замена теплотрассы | 110 |  |  |  | 120 | Местный бюджет |
|  |  |  | Замена котлов |  | 110 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.16. | Котельная п. Северный | модернизация | Замена Котла | 1300 |  |  |  |  | Областной, местный бюджет |
| 1.17 | Модульная котельная п. Северный | Новое строительство | Строительство модульной котельной п. Северный |  |  | 35000 |  |  | Областной бюджет |
| 1.18 | Центральная теплотрасса п. Северный | Замена ветхих сетей | Замена центральной теплотрассы 3480 м | 170 | 300 | 120 | 150 | 130 | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |