Перечень работ по содержанию жилых домов

- Устранение незначительных неисправностей  в системах водопровода и канализации.

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

- Мелкий ремонт печей и очагов

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Замена слуховых окон

- Ремонт и утепление наружных водоразборных колонок.

- Ремонт входных дверей

- Прочистка внутренней канализации

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках

- Промывка и опрессовка центрального отопления

- Вывозка мусора (ТБО)

- Частичный ремонт кровли