МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, д.20

на 2012-2013 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - Рациональное использование тепловой энергии; - Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 2 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе | - Снижение утечек тепла через двери подъездов - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 3 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | - Снижение утечек тепла через подвальные проемы - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 4 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | - Снижение утечек тепла через проемы чердаков - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 5 | Замена оконных блоков | - Снижение инфильтрации через оконные блоки - Рациональное использование тепловой энергии - Увеличение срока службы окон | Плата за содержание и ремонт жилья |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.54 на 2012-2014 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - Рациональное использование тепловой энергии; - Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | - Рациональное использование тепловой энергии; - Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 3. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе | - Снижение утечек тепла через двери подъездов - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 4 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | - Снижение утечек тепла через подвальные проемы - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 5 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | - Снижение утечек тепла через проемы чердаков - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 6 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | - Снижение инфильтрации через оконные блоки - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ШКОЛЬНАЯ, д.4  на 2012-2013 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - Рациональное использование тепловой энергии; - Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | - Рациональное использование тепловой энергии; - Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | ,Плата за содержание и ремонт жилья |
| 3. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе | - Снижение утечек тепла через двери подъездов - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 4 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | - Снижение утечек тепла через подвальные проемы - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 5 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | - Снижение утечек тепла через проемы чердаков - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |
| 6 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | - Снижение инфильтрации через оконные блоки - Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилья |