| РФ Муниципальное унитарное предприятие Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис» 606760 Нижегородская область, р.п.Варнавино, ул.Красноармейская, д. 17 ИНН 5207003582 КПП 520701001 e-mail: varngkx@yandex.ru т.35570, факс 8-831-58-359-80 |  |
| --- | --- |

Информация показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2020 год.

| № п/п | Показатели надежности объектов теплоснабжения | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии , теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. Тепловых сетей | 0 | Удельный вес расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от котельных | 221,75 кг.у.т./Гкал |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1Гкал/час установленной мощности | 0 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым сетям | 622,9 Гкал |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0 |

Директор                                                                                                   В.М.Кириллов

Исполнитель Малышев Е.Г.

(883158)36325