СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

2011-2015 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории Восходовского сельского Совета.

Основными задачами являются:

-    Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

-    Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Восходовского сельского Совета.

В результате реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Восходовского сельского Совета   будет построено  и введено в эксплуатацию:

- 2 новые котельные;

-  400 м новых тепловых сетей на п. Восход;

- 350 м. тепловых сетей на п. Черемушки.

Строительство объектов теплоснабжения и замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит привести потери тепловой энергии к нормативу или свести к минимуму,  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта. Строительство котельных в п. Мирный и в п. Восход позволит перейти на новый вид топлива, уйти от необходимости покупать  тепловую энергию у неспециализированных организаций. Реконструкция теплосетей повысит качество теплоснабжения  жилых домов.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети расположенные на территории Восходовского сельского Совета - это  8842 м. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 8842 м. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, ПВХ, физический износ более 80 %.

Из 5 действующих отопительных котельных 2 являются муниципальной собственностью, из них:

- 1 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

-  1 котельная  находятся в аренде  ООО «Восходкомин».

3 действующих  ведомственных котельных  принадлежат федеральному бюджету, отапливают учреждения ГУФСИН, жилфонд  и объекты соцкультбыта п. Восход, п. Черемушки.

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, мазут (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| В том числи ЖКХ муниципальных образований | Ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Жилфонд п. Черемушки - 16 многоквартирных домов, общей площадью14,5 тыс.м3 п. отапливаются котельной п. Черемушки, которая  находится в аренде у ООО «Восходовские коммунальные инвестиции». Тепловые сети 1334м

Жилфонд п. Восход   - 32 многоквартирных дома, общей площадью 55,1 тыс. м3. отапливаются ведомственной котельной ФГУ  ИК №7.Тепловые сети 5148м.

Жилфонд п. Мирный  -25 многоквартирных домов, общей площадью ? тыс. м3. отапливаются ведомственной котельной ФГУ  ИК №6. Тепловые сети 2360 м.

Ресурсоснабжающая организация ООО «Восходкомин».

Рост тарифа на тепло в 2011 году составил 0% (Таблица 2)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | Прогноз 2012 г. |
| 2 | ООО «Восходкомин» | 1831,32 | 1831,32 |  |

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения  Варнавинского района приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 – реестр сетей теплоснабжения.

Приложение 2 - реестр отопительных котельных.

Приложение 3 -   присоединенные потребители.

- Содержание проблем

Самой большой проблемой в снабжении населения Восходовского сельского Совета теплом, является   отсутствие котельных у ресурсоснабжающей организации в п. Мирный и п. Восход. Для решения данной проблемы планируется строительство  новых  котельных в данных населенных пунктах.

Необходимость строительства котельной обосновывается тем, что в настоящее время ресурсоснабжающая организация вынуждена покупать тепло у ФБУ ИК №7 и ИК №6 ГУФСИН России по Нижегородской области, которые является узкоспециализированными учреждениями. Котельные находятся на территории этих учреждений, топливо для них (кам. уголь, мазут) поставляется централизовано и только для своих нужд. Отопление п. Восход, п. Мирный возможно только на давальческом сырье, а многолетняя практика показала, что это не приемлемо для всех заинтересованных сторон. В настоящее время поставка тепла на объекты поселка происходит с постоянными сбоями, температурный режим не выдерживается, начало отопительного сезона происходит с большим опозданием.

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования в Варнавинском районе составляет около 80%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

- Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляет Администрация Восходовского сельского Совета.

УКС и КХ  администрации  Варнавинского района осуществляет

подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации Восходовского сельского Совета.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Восходовского сельского Совета 2011 – 2015 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2011 г., т. руб. | 2012 г., т. руб. | 2013 г., т. руб. | 2014 г., т. руб. | 2015 г., т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Котельная п. Мирный | Новое строительство | Строительство модульной котельной на твердом топливе | 3147 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  | 28318 |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 1.2. | Котельная п. Восход | Новое строительство | Строительство модульной котельной на твердом топливе |  | 3500 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 27000 |  |  |  | Областной бюджет |
|  | Теплотрасса п. Восход | Реконструкция | Замена ветхих сетей | 695 |  |  | 1000 |  | Областной бюджет |
| 1.13. | Теплотрасса п. Мирный | Замена ветхих сетей | ремонт ветхих сетей | 285 |  |  | 450 | 400 | Прочие источники |
| 1.14. | Теплотрасса п. Восход | Замена ветхих сетей | ремонт ветхих сетей |  | 1000 | 400 |  |  | Областной бюджет |
| 1.15. | Теплотрасса п. Черемушки | Замена ветхих сетей | ремонт ветхих сетей |  |  | 400 | 400 | 0 | Прочие источники |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |