РФ

Муниципальное унитарное предприятие Варнавинского района

МУП «Северное ЖКХ»

606782 Нижегородская область Варнавинский район п.Северный, ул. Победы д.3 кв.2

телефон (факс) 883158-31194

ИНН 5207016670 КПП 520701001 БИК 042282751 ОГРН 1155228000212

Реквизиты АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» к/сч. 30101810100000000751

р/сч. 40702810000060000041

e-mail:gkxseverni@yandex.ru

от 03.08.2017г

Информация о доступной мощности водоснабжения с детализацией по адресам.

| № | Артезианские скважины | Улицы снабжающие артезианскими скважинами | Доступная мощность м3/месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Северный ул. Строителей | -Строителей | Нет доступной мощности |
| 2 |  | - Заводская |  |
| 3 |  | - Железнодорожная |  |
| 4 |  | - Зеленая |  |
| 5 |  | - Лесная |  |
| 6 |  | - Кооперативная |  |
| 7 |  | - Октябрьская |  |
| 8 |  | - Победы |  |
| 9 | п. Северный ул. Молодежная | - Больничная | 806,2 |
| 10 |  | - Молодежная |  |
| 11 | п. Северный ул. Юбилейная | - Комсомольская | 768,2 |
| 12 |  | - Новая |  |
| 13 |  | - Юбилейная |  |
| 14 | п. Северный ул. Первомайская | - Первомайская | 889,6 |
| 15 | п. Северный ул. Пролетарская | - Пролетарская | 777,6 |
| 16 |  | - Цеховая |  |
| 17 | Дер.Тимариха | - Тимариха | 1007,1 |
| Итого : | 4248,7 |