РФ

Муниципальное унитарное предприятие Варнавинского района

МУП «Северное ЖКХ»

606782 Нижегородская область Варнавинский район п.Северный, ул. Победы д.3 кв.2

телефон (факс) 883158-31194

ИНН 5207016670 КПП 520701001 БИК 042282751 ОГРН 1155228000212

Реквизиты АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» к/сч. 30101810100000000751

р/сч. 40702810000060000041

e-mail:gkxseverni@yandex.ru

от 03.08.2017г

Информация о доступной мощности водоотведения с детализацией по адресам.

| № | Канализационная насосная | Улицы | Доступная мощность м3/месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | п. Северный ул. Кооперативная | -Строителей | 153,12 |
|  |  | - Заводская | 248,16 |
|  |  | - Молодежная | 277,2 |
|  |  | - Новая | 113,52 |
|  |  | - Октябрьская | 174,24 |
|  |  | - Победы | 100 |